## Sheet1
レ ベ ル 定 期 点 検 表 (№ )
工事件名 |  | 管理担当者 |  |  |  | 機器所有会社
管理番号 |  | 製造会社 |  |  |  | 機体番号
機種名
項 目 点検月日 | 点検項目 | [5 empty] | 点検印
| 水平精度 |  | 気泡管の点検 |  | その他 |  | 管理 担当者 | 作業 所長
年
月 日
年
月 日
年
月 日
年
月 日
年
月 日
年
月 日
レベルの水平精度点検法
① ＡＢ点に標尺を立て中央に本体を据え
Ａ点の標尺(a1)、Ｂ点の標尺(b1)を
読む。
② レベルをＡ点から約2ｍ離れた
位置にレベルを据える。
③ 再びＡ点の標尺(a2)、Ｂ点の標尺(b2)
を読む。
・ 次式の値が下表の範囲内であれば
水平精度はでている。
（a1-b1）-（a2-b2）＝⊿ｈ
[6 empty] | Ｌ | ⊿ｈ
[6 empty] | 10ｍ | 0.5ｍｍ以内
[6 empty] | 30ｍ | 1.5ｍｍ以内
[6 empty] | 50ｍ | 2.5ｍｍ以内
[6 empty] | 点検記号 | ○：異常なし
×：使用不可
※ 点検及び使用中、機器に異常を発見したら、速やかに使用禁止の処置を施し、作業所長に報告する。
作業所長は、その機器の過去の測定値を再評価し、建設物の品質に対する影響を評価し、対処方法を判断 するとともに、その内容を記録する。
光南建設株式会社
2～3ｍ
A点
B点
L
A点
B点
ａ１
ｂ１
A点
B点
ａ 2
ｂ 2