## 環境側面兼評価表 (改正）
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
一般廃棄物 | 廃棄物の処理 及び清掃に 関する法律 |  | １．作業所又は事務所から事業系一般廃棄物が出るか。 |  | 【事業系一般廃棄物とは】
事務所等から出る紙くず、木くず、茶殻等の雑ごみ
|  |  | ｲ．自ら処分しない一般廃棄物は分別、保管 |  | ｲ2．ゴミ等の分別が実施されて
|  |  | 等を行い市町村に協力する。 |  | いる。
|  |  | ２．事業系一般廃棄物の委託処理はあるか。 |  | 【専ら業者について】
古紙、くず鉄、空きビン、古繊維を専門で扱う業者
は許可証は不要
|  |  | ｲ．許可された業者に委託する。 |  | ｲ2．必要に応じて委託契約書が
ある。
|  |  | ﾛ．委託する廃棄物の種類等に関して「事業 |  | ﾛ2．収集運搬・処分の許可証が
|  |  | の範囲」を確認する。 |  | ある。
産業廃棄物 | 廃棄物の 処理及び 清掃に 関する法律 |  | ３．産業廃棄物の自社運搬はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．自社運搬する際は「産業廃棄物収集運搬」 |  | ｲ2．表示した現物がある。
「会社名」を車に表示する。
|  |  | ﾛ．運搬車には、マニフェストを備えて置くこと。 |  | ﾛ2.自社運搬したマニフェストが
ある。
|  |  | ﾊ．電子マニフェストの場合には、電子マニ |  | ﾊ2．電子マニフェスト使用証が
|  |  | フェスト使用証を備え置くこと。 |  | ある。
|  |  | ４．産業廃棄物の保管場所はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．周囲に囲いを設けること。 |  | ｲ2．保管場所の視察をした。
|  |  | ﾛ．掲示板を設定する。(60cm×60cm以上) |  | ﾛ2．保管場所の視察をした。
|  |  | ﾊ．廃棄物の保管場所である旨、種類、 |  | ﾊ2．記載されている。
管理者名前及び連絡先を記載する。
|  |  | ﾆ．屋外で囲いが無い場合は最大積み上げ |  | ﾆ2．高さが記載されている。
高さを記載する。
|  |  | ５．産業廃棄物の収集運搬、処分に関する 委託はあるか。 |  | 【建設廃棄物処理委託契約書】
【産業廃棄物収集運搬業許可証】
|  |  | ｲ．収集運搬、処分の委託契約書があること。 |  | ｲ2．委託契約書(許可証を含む)を
|  |  | (許可証の写しも添付されていること。) |  | 確認した。
|  |  | ６．紙マニフェストの発行はあるか。 |  | 【特記事項】
紙マニフェストは7枚つづり(A,B1,B2,C1,C2,D,E)
|  |  | ｲ．産業廃棄物を引き渡す場合は、マニフェ |  | ｲ2．マニフェストを確認した。
ストを発行すること。
|  |  | ﾛ．B2及びD票は90日以内に返送されること。 |  | ﾛ2．A票の照合欄を確認した。
|  |  | ﾊ．E票は180日以内に返送されること。 |  | ﾊ2．A票の照合欄を確認した。
|  |  | ﾆ．上記の期間が経過した日から30日以内に |  | ﾆ2．県に報告した報告書を確認
|  |  | 県に報告書を出すこと。 |  | した。
|  |  | ﾎ．A票に記載のあるB2,D,E票の返却に関する |  | ﾎ2．A票の照合欄を確認した。
照合の確認を行うこと。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
産業廃棄物 | 廃棄物の 処理及び 清掃に 関する法律 |  | ７．電子マニフェストの発行はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．情報処理センターに登録していること。 |  | ｲ2．登録している証明書を確認
した。
|  |  | ﾛ．産業廃棄物の引渡し後、3日以内に必要な |  | ﾛ2．登録している電子情報を確認
|  |  | 情報を情報処理センターに登録する。 |  | した。
|  |  | ８．本社での産業廃棄物に関する対応は どのように実施されているか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．収集運搬、処分の委託契約書（許可証を |  | ｲ2．委託契約書（許可証含む）を
|  |  | 含む）は契約後5年間保管する。 |  | 確認した。
|  |  | ﾛ．マニフェストは（A,B2,D,E票）を5年間保管 |  | ﾛ2．マニフェストつづりを確認
|  |  | する。 |  | した。
|  |  | ﾊ．毎年6月30日までに所轄の保健所に前年 |  | ﾊ2．.産業廃棄物管理票交付等
|  |  | 度1年間のマニフェストの発行状況を報告する。 |  | 状況報告書
|  |  | ﾆ．前年度の産業廃棄物が1,000t以上の事業 |  | ﾆ2．多量産業廃棄物排出に関
|  |  | 所は毎年6月30日までに多量廃棄物に関する |  | する計画書
計画を県に届け出ること。
|  |  | ﾎ．産業廃棄物業者に関する現況確認を |  | ﾎ2．現況確認を実施した写真等
実施する。（努力義務）
特別管理 産業廃棄物 | 廃棄物の 処理及び 清掃に 関する法律 |  | ９．特別管理産業廃棄物の自社運搬は あるか。 |  | 【特別管理産業廃棄物とは】
引火点が70℃未満の廃油、医療廃棄物、PCB、
廃石綿、廃酸（pH2以下）、廃アルカリ（pH12.5以上）
|  |  | ｲ．自社運搬する際は、「特別管理産業廃棄物 |  | ｲ2．表示した現物がある。
収集運搬」「会社名」を車に表示する。
|  |  | ﾛ．運搬車には、マニフェストを備え置くこと。 |  | ﾛ2．自社運搬したマニフェストが
ある。
|  |  | ﾊ．電子マニフェストの場合には、電子マニフェ |  | ﾊ2．電子マニフェスト使用証が
|  |  | スト使用証を備え置くこと。 |  | ある。
|  |  | ﾆ．医療廃棄物、PCBは運搬容器に収納し、 |  | ﾆ2．容器を確認した。
密閉する。
|  |  | １０．特別管理産業廃棄物の保管場所は あるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．周囲に囲いを設けること。（混同させない |  | ｲ2．保管場所の視察をした。
ように仕切り等を設ける）
|  |  | ﾛ．掲示板を設定する。（60cm×60cm以上） |  | ﾛ2．保管場所の視察をした。
ﾊ．廃棄物の保管場所である旨、種類、管理者
名及び連絡先を記載する。
ﾆ．屋外で囲いが無い場合は最大積み上げ高さ
を記載する。
|  |  | １１．特別管理産業廃棄物の収集運搬、処分に関する委託はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．収集運搬、処分の委託契約書があること。 |  | ｲ2．委託契約書（許可証含む）
|  |  | （許可証の写しも添付されていること。） |  | を確認した。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関係法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
特別管理 産業廃棄物 | 廃棄物の処理 及び清掃に 関する法律 |  | １１．特別管理産業廃棄物の収集運搬、処分に関する委託はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ﾛ．委託する前に、事前に文書で必要事項 |  | ﾛ2．通知した書面を確認した。
（種類、数量、性状、荷姿、注意事項）を通知
すること。
|  |  | １２．紙マニフェストは発行されているか。 |  | 【特記事項】
紙マニフェストは7枚つづり（A,B1,B2,C1,C2,D,E）
|  |  | ｲ．特別管理産業廃棄物を引き渡す場合、 |  | ｲ2．マニフェストを確認した。
マニフェストを発行すること。
|  |  | ﾛ．※B2及びD票は90日以内に返送されて |  | ﾛ2．A票の照合欄を確認した。
いること。
|  |  | ﾊ．※E票は180日以内に返送されていること。 |  | ﾊ2．A票の照合欄を確認した。
|  |  | ﾎ．上記※の期間が経過した日から30日 |  | ﾎ2．県に報告した報告書を確認
|  |  | 以内に県に報告書を出すこと。 |  | した。
|  |  | ﾍ．A票に記載のあるB2,D,E票に返却に関 |  | ﾍ2．A票の照合欄を確認した。
する照合の確認を行うこと。
|  |  | １３．電子マニフェストの発行はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．情報処理センターに登録していること。 |  | ｲ2．登録している証明書を確認
した。
|  |  | ﾛ．特別管理産業廃棄物の引渡し後、3日 |  | ﾛ2．登録している電子情報を確認
|  |  | 以内に必要な情報を情報処理センターに |  | した。
登録する。
|  |  | １４．本社での特別管理産業廃棄物に関する対応はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．収集運搬、処分の委託契約書は、 |  | ｲ2．委託契約書（許可証含む）を
|  |  | （許可証含む)契約後5年間保管する。 |  | 確認した。
|  |  | ﾛ．マニフェストは（A,B2,D,E票）を5年間保管 |  | ﾛ2．マニフェストつづりを確認
|  |  | する。 |  | した。
|  |  | ﾊ．毎年6月30日までに所轄の保健所に |  | ﾊ2．産業廃棄物管理票交付等
|  |  | 前年度の1年間分のマニフェストの発行 |  | 状況報告書
状況を報告する。
|  |  | ﾆ．前年度の特別管理産業廃棄物が50t |  | ﾆ2．多量産業廃棄物排出に関
|  |  | 以上の事業所は毎年6月30日までに多量 |  | する計画書
廃棄物に関する計画を県に届け出ること。
|  |  | ﾎ．特別管理産業廃棄物業者に関する |  | ﾎ2．現況確認を実施した写真等
現況確認を実施する。（努力義務）
特別管理 産業廃棄物 | 廃棄物の処理 及び清掃に 関する法律 |  | １５．廃棄物の自社運搬をしたか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．「産業廃棄物収集運搬車」との表示を |  | ｲ2．車両に貼り付けている。
すること。（1文字5cm程度）
|  |  | ﾛ．会社名を表示すること。（1文字3cm程度） |  | ﾛ2．車両に貼り付けている。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
産業廃棄物 特別管理 産業廃棄物 | 廃棄物の処理 及び清掃に 関する法律 |  | １５．廃棄物の自社運搬をしたか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ﾊ．マニフェストを持参していること。 |  | ﾊ2．書面（マニフェスト）を備え付
|  |  | （電子マニフェストの場合には不要） |  | ている。
※携帯電話で本社経由でトレース可能な為
|  |  | １６．廃棄物の自社保管があるか。 |  | 【特記事項】
作業所外で自社保管（300m2以上）が対象
|  |  | ｲ．自社保管に関して沖縄県に届出を実施する |  | ｲ2．届出書の確認をした。
こと。
|  |  | ﾛ．届出の内容に変更が生じた場合、沖縄県に |  | ﾛ2．届出書の確認をした。
届出を実施すること。
|  |  | ﾊ．保管をやめた場合、30日以内に届出が |  | ﾊ2．届出書の確認をした。
実施されていること。
|  |  | １７．元請工事か。 |  | 【特記事項】
請負金額500万未満、1回あたり1m3以下は対象外
|  |  | ｲ．建設系廃棄物は元請が自ら処置することを |  | ｲ2．認識があること。
認識していること。
|  |  | ﾛ．、許可された業者に委託することを認識 |  | ﾛ2.認識があること。
していること。
|  |  | １８．無償で廃棄物を提供するケースがあるか。 |  | 【特記事項】
※コンクリートがらを作業所まで業者が取りに来る
場合等
|  |  | ｲ．当社で用意した「覚書」を利用して契約を |  | ｲ2．覚書の確認をした。
締結していること。
|  |  | ﾛ．マニフェストの発行は必要である。 |  | ﾛ2．マニフェストの確認をした。
※当社が運搬を行う場合には廃棄物となる為
以下の手続きが必要である。
①廃掃法に基づく契約書の締結及び
マニフェストの発行
|  |  | １９．専ら再生品を排出するか。 |  | 【特記事項】
専ら再生品：古紙・くず鉄（古銅含む）・空き瓶
・古繊維
|  |  | ｲ．収集運搬の許可は不要であることを認識 |  | ｲ2．認識があること。
していること。
|  |  | ﾛ．マニフェストの発行も不要であることを認識 |  | ﾛ2．認識があること。
していること。
再資源 有効利用 | 資源の有効な 利用の促進に 関する法律 （資源有効 利用促進法） |  | ２０．規定量以上の指定副産物の搬出が あるか。 発生土：1,000m3以上/コンクリート塊・ アスコン塊・建設発生木材の計：200t以上 |  | 【特記事項】
アスコン塊とは「アスファルト・コンクリート塊かい」
のことを言う。
|  |  | ｲ．再資源利用促進計画書の作成及び提出を |  | ｲ2．作成提出が実施されている。
行うこと。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
再資源 有効利用 | 資源の有効な 利用の促進に 関する法律 （資源有効 利用促進法） |  | ２０．規定量以上の指定副産物の搬出が あるか。 発生土：1,000m3以上/コンクリート塊・ アスコン塊・建設発生木材の計：200t以上 |  | 【特記事項】
アスコン塊とは「アスファルト・コンクリート塊」
である。
|  |  | ｲ．再資源利用促進計画書の実施状況を作成 |  | ｲ2．作成提出が実施されている。
及び提出を行うこと。
|  |  | ﾛ．上記の記録を1年間保管すること。 |  | ﾛ2．該当部署で保管している。
|  |  | ２１．規定量以上の以下の建設資材の搬入があるか。 土砂：1,000m3以上/砕石：500t以上/ 加熱アスファルト混合物：200t以上 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．再資源利用計画書の作成及び提出を行う |  | ｲ2．作成提出が実施されている。
こと。
|  |  | ﾛ．再資源利用計画書の実績を作成及び |  | ﾛ2．作成提出が実施されている。
提出を行うこと。
|  |  | ﾊ．上記の記録を1年間保管すること。 |  | ﾊ2．該当部署で保管している。
建設 リサイクル法 | 建設工事に 係る資材の 再資源化に 関する法律 （建設リサイクル法） |  | ２２．次に該当する工事か（床面積８０m2以上の解体工事/床面積５００ｍ2以上の新築・増築 工事/1億以上の改修工事/その他５００万以上 の工事 |  | 【特記事項】
その他工事：土木工事、コンクリート・石材等の
工作物、形鋼・鋼板等の組立て等による工作物
|  |  | ｲ．施主への書面による説明を行うこと。 |  | ｲ2．説明書が作成されている。
|  |  | ﾛ．施主との契約においては、「法第13条及び |  | ﾛ2．添付されている。
省令第14条に基づく書面」を添付
|  |  | ﾊ．建設工事等に関する「届出書」の作成及び |  | ﾊ2．委任状、届出書がある
|  |  | 提出（施主からの委任状がある） |  | （着手7日前）
|  |  | ﾆ．建設工事等に関する「変更届出書」の作成 |  | ﾆ2．委任状、変更届出書がある
|  |  | 及び提出（施主からの委任状がある） |  | （着手7日前）
|  |  | ﾎ．専門工事業者との契約及び「告知書」の |  | ﾎ2．契約書、告知書が作成
|  |  | 提示 |  | されている。
|  |  | ﾍ．作業所での標識の掲示（解体工事業者の |  | ﾍ2．標識の掲示がある。
許可票または登録票）
|  |  | ﾄ．施主への「再資源化等報告書」の作成、 |  | ﾄ2．再資源化等報告書が提出
|  |  | 提出を行うこと。 |  | されている。
自動車公害 | 特定特殊 自動車排出 ガスの 規定等に 関する法律 （オフロード法） |  | ２３．フォーク、ブル、バックホウ、クローラクレーン、トラクタショベル、ホイールクレーン、 原動機の定格出力が１９ｋW以上の基礎工事用機械を使用しているか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．アイドリングストップ等の排ガス抑制に |  | ｲ2．作業所内の重機の運用状況
|  |  | 取組むこと。 |  | 確認をした。
|  |  | ﾛ．基準適合表示又は小数特例表示が付いて |  | ﾛ2．シールの確認をした。
いる重機を使用する。
※但し、平成１８年１０月１日以前に製作
されたものは除く。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
自動車公害 | 排ガス対策型 建設機械 普及促進規程 |  | ２４．国土交通省直轄工事で建設機械（バックホウ、トラクタショベル等）の排ガス対策の要望はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．排ガス対策型の建設機械を使用する。 |  | ｲ2．記録、現物で確認した。
騒音・振動 | 騒音規制法 |  | ２５．特定建設作業（くい打ち機、くい抜き機、 さく岩機、空気圧縮機：１５kW以上、 コンクリ－トプラント又は、アスファルトプラント） はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．特定建設作業実施届出書を工事着手７日 |  | ｲ2．特定建設作業実施届出書の
|  |  | 前に提出すること。 |  | 確認をした。
|  |  | ﾛ．規制基準（作業敷地境界）：８５デシベルを |  | ﾛ2．測定記録の確認をした。
順守していること。
|  |  | ﾊ．指定地域、時間制限等の確認（沖縄県 |  | ﾊ2．調査結果の確認をした。
環境部環境保全課HP参照）
※住宅集合地、学校、病院、図書館、
老人ホームの周囲８０m地域内は注意。
| 振動規制法 |  | ２６．特定建設作業（くい抜き機、鋼球等を利用して建築物その他の工作物を破壊する作業等）はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．特定建設作業実施届出書を工事着手7日前 |  | ｲ2．特定建設作業実施届出書の
|  |  | に提出すること。 |  | 確認をした。
|  |  | ﾛ．規制基準（作業敷地境界）：７５デシベルを |  | ﾛ2．測定記録の確認をした。
順守していること。
|  |  | ﾊ．指定地域、時間制限等の確認（沖縄県 |  | ﾊ2．調査結果の確認をした。
環境部環境保全課HP参照）
※住宅集合地、学校、病院、図書館、
老人ホームの周囲８０m地域内は注意。
| 低騒音型・ 低振動型 建設機械に 関する規程 |  | ２７．国土交通省直轄工事で建設機械（バックホウ、トラクタショベル等）の騒音・振動対策の 要望はあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．低騒音・低振動対策型の建設機械を |  | ｲ2．記録、現物で確認した。
使用する。
工事排水 | 水質汚濁 防止法 |  | ２８．特定施設の設置があるか。 |  | 【特記事項】
特定施設⇒①セメント製品製造の施設②生コン
製造のバッチャープラント③砕石の水洗式破砕施設
④砂利採取の水洗式分離施設
|  |  | ｲ．特定施設設置（使用・変更）届出書を工事 |  | ｲ2．沖縄県への提出書類の
|  |  | 着手の６０日前までに提出 |  | 確認をした。
|  |  | ﾛ．排水基準値の確認を実施すること。 |  | ﾛ2．県条例等の確認が実施
されている。
|  |  | ﾊ．排出水の汚染状態を測定し記録すること。 |  | ﾊ．測定記録の確認をした。
（保管は３年間）
|  |  | ﾆ．水質汚濁に影響のある事故が発生した場合 |  | ﾆ2．発生があれば県に届出書
|  |  | は、県への届出を行うこと。 |  | を提出するよう注意する。
|  |  | ２９．工事等の特定施設内での工事があるか。 |  | 【特記事項】
特定施設⇒水濁法（法2、令別表1参照）
|  |  | ｲ．排水基準値の確認を実施すること。 |  | ｲ2．県条例等の確認が実施されて
いる。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
工事排水 | 水質汚濁 防止法 |  | ３０．工事等の特定施設内での工事があるか。 |  | 【特記事項】
特定施設⇒水濁法（法2、令別表1参照）
|  |  | ﾛ．排出水の汚染状態を測定し記録すること。 |  | ﾛ2．測定記録の確認をした。
（保管は３年間）
| 下水道法 |  | ３１．公共下水道への排水があるか。 |  | 【特定事項】
適用を受けるケースが3種類ある。
|  |  | ｲ．1日に５０m3以上の汚水を排出しているか |  | ｲ2．調査結果の確認をした。
確認すること。
|  |  | ﾛ．政令で定める水質の下水を排出していないか |  | ﾛ2．調査結果の確認をした。
確認すること。
|  |  | ﾊ．水質汚濁防止法による特定施設を設定して |  | ﾊ2．調査結果の確認をした。
いないか確認すること。
|  |  | ↓（上記のいずれかに該当する場合） |  | ﾆ2．届出の確認をした。
ﾆ．特定施設使用開始の届出を事前に公共
下水道管理者に提出すること。
（工事着手６０日前）
|  |  | ﾎ．排出基準の確認と順守した記録を５年間 |  | ﾎ2．測定記録を確認した。
保管すること。
|  |  | ﾍ．事故・緊急時が発生した場合には、県への |  | ﾍ2．あれば届出等の記録を確認
|  |  | 届出を行うこと。 |  | した。
| 河川法 |  | ３２．河川への排水があるか。 |  | 【特記事項】
※工事前に県に確認すること（一級河川：国/
二級河川：県/準用河川：市町村）
|  |  | ｲ．1日に50m3以上の汚水を排出しているか |  | ｲ2．調査結果の確認をした。
確認すること。
|  |  | ﾛ．水質汚濁防止法による特定施設を設定して |  | ﾛ2．調査結果の確認をした。
いないか確認すること。
|  |  | ↓（上記のいずれかに該当する場合） |  | ﾊ2．届出の確認をした。
ﾊ．届出を事前に河川管理者に提出すること。
（工事着手60日前）
|  |  | ﾆ．排出基準の確認と順守した記録を5年間 |  | ﾆ2．測定記録を確認した。
保管すること。
| 浄化槽法 |  | ３３-1．浄化槽の設置があるか。 |  | 【特記事項】
公共下水道以外に放流する施設を指す。
|  |  | ｲ．工事着手21日前に浄化槽設置の届出を県 |  | ｲ2．届出の記録を確認した。
に行うこと。
※建築確認申請すべき時（又は建築主事に
通知すべき時）は除く。
|  |  | ﾛ．設置3ヵ月後から5ヵ月以内に水質検査を |  | ﾛ2．水質検査の記録を確認した。
受けること。
|  |  | ﾊ．保守点検（処理方式・種類で頻度が変わる） |  | ﾊ2．保守点検の記録を確認した。
を行うこと。（3年保管）
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
工事排水 | 浄化槽法 |  | ３３-2．浄化槽の設置があるか。 |  | 【特記事項】
公共下水道以外に放流する施設を指す。
|  |  | ﾆ．清掃（原則年1回、全ばっ気方式は半年に |  | ﾆ2．清掃の記録を確認した。
１回）を行うこと。（3年保管）
|  |  | ﾎ．浄化槽の使用開始の日から30日以内に |  | ﾎ2．報告書を確認した。
報告書を県に提出すること。
|  |  | ﾍ．浄化槽の変更・廃止は30日以内に県に報告 |  | ﾍ2．報告した記録を確認した。
すること。
|  |  | ﾄ．年1回、定期検査を受けること。 |  | ﾄ2．定期検査の報告を確認をした。
| 薬液注入工法 による 建設工事の 施工に関する 暫定指針 （建設省） |  | ３４．薬液注入工法があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．地下水及び公共用水域等における水質 |  | ｲ2．水質基準を確認した。
基準の遵守を行う。
|  |  | ﾛ．薬液注入時は注入圧力と注入量を常時 |  | ﾛ2．記録または写真で確認した。
監視すること。
|  |  | ﾊ．排水を公共用水域へ排出する場合、水質 |  | ﾊ2．水質基準（排水）を確認した。
規準を遵守すること。
|  |  | ﾆ．水質検査を実施し記録すること。 |  | ﾎ2．水質検査の記録を確認した。
①採水地点の選定方法がある。
②採水回数が決まっている。
| 地下水 環境基準 |  | ３５．地下水に影響を及ぼすような施工内容か。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．有害化学物質の事前調査、処理対策、基準 |  | ｲ2．関連する記録を確認した。
に対する測定結果、記録の保管（5年間）を
行うこと。
※法的には5年と決まっていないが、土壌環境
基準と合わせた。
| 海洋汚染等 及び海上災害 の防止に 関する法律 |  | ３６．海洋工事があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．数値規制はないが、配慮事項として以下の |  | ｲ2．インタビューで確認した。
事項を認識すること。
①海域において、船舶から油及び廃棄物を
排出させてはいけない。
| 沖縄県赤土等 流出防止条例 |  | ３７．特定事業行為（1,000m2以上の一団の 土地について事業を行う場合）が対象となる工事か。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．特定事業行為者は、当該事業を行う場合、 |  | ｲ2．届出書を確認した。
必要事項を知事に届けること。
|  |  | ﾛ．届け出た氏名・名称・住所・代表者の氏名・ |  | ﾛ2．該当する場合、届出書を
|  |  | 事業名等が変更になる場合、30日以内に |  | 確認した。
知事に届出る。
※届出受理から45日経過しないと事業行為
が出来ない。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
土壌汚染 | 土壌汚染 対策法 |  | ３８．面積3,000m2以上の土地の形質変更が あるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．土地の形質変更時着手日の30日前までに |  | ｲ2．届出の確認をした。
県知事に届出を行う。（発注者）
|  |  | ﾛ．※環境省令で定める基準に該当すると |  | ﾛ2．調査報告書を確認した。
県知事が認める場合、県は調査を行わせ、
報告を受ける。
|  |  | ３９．「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」の指定があったか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．形質変更時要届出区域で土地の形質の |  | ｲ2．届出書を確認した。
変更を行う場合、着手14日前までに県知事に
届出を行うこと。
|  |  | ４０．汚染土壌の区域外への搬出があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．汚染土壌の区域外への搬出には搬出着手 |  | ｲ2．届出を確認した。
14日前に、搬出の届出を県知事に出すこと。
（変更・非常災害も同様）
|  |  | ﾛ．汚染土壌を区域外へ搬出する場合、その |  | ﾛ2．委託契約書を確認
処置を「汚染土壌処理業者」に委託すること。
（3つの特定もある）
|  |  | ﾊ．搬出土壌に関する管理票（汚染土壌 |  | ﾊ2.汚染土壌マニフェストを確認
|  |  | マニフェスト）の交付・保管義務（5年間） |  | した。
| 土壌環境 基準 |  | ４１．土壌汚染があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．有害化学物質の事前調査、処理対策、基準 |  | ｲ2．関連する記録を確認した。
に対する測定結果、記録の保管（5年間）を
行うこと。
※法的には5年とは決まっていないが、
マニフェスト保管期間と合わせた。
| セメント及びセメント系の固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置 |  | ４２．国土交通省所管の建設工事でセメント及びセメント系固化材による地盤改良工、舗装工、仮設工があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．六価クロム溶出試験の実施及び報告を行う |  | ｲ2．試験結果を確認した。
こと。
|  |  | ﾛ．土壌環境基準（0.05mg/L以下）の遵守。 |  | ﾛ2.試験結果を確認した。
化学物質 | 労働安全衛生 SDS：化学物質 等安全データ センター |  | ４３．SDS等による情報の通知対象物を使用しているか。 |  | 【ＳＤＳ：ｾﾌﾃｨ ﾃﾞｰﾀ ｼｰﾄ】
|  |  | ｲ．資材（製品）購入時にSDSを受領すること。 |  | ｲ2．必要なSDSを確認した。
※製品自体に包装ラベルとして貼り付けて
ある場合もある。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 遵守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
有害物質 （石綿等） アスベスト | 大気汚染 防止法 |  | ４４．特定建築材料（吹付け石綿・石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材）が使用 されている建築物を解体、改造又は補修する 作業があるか |  | 【石綿=アスベスト】
|  |  | ｲ．作業開始14日前までに県に届出を行う |  | ｲ2．届出書を確認した。
こと。※特定粉じん排出等作業実施届出書
|  |  | ﾛ．見やすい箇所に実施内容等を表示した |  | ﾊ2．実物または写真で確認した。
掲示板を設置すること。
| 労働安全 衛生法 |  | ４５．耐火・準耐火建築物で石綿含有量が0.1重量％を超える石綿等の除去作業があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．建設工事計画書（吹付け石綿除去作業に |  | ｲ2．届出書を確認した。
関する計画書）の届出を行う。
※工事着手14日前、労働基準監督署
| 石綿障害予防 規則 |  | ４６．石綿が使用されている建築物（工作物）の 解体作業、保温材・耐火被覆材等の除去作業があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．作業計画書の届出を行う（労安法の建設 |  | ｲ2．届出書を確認した。
工事計画書があれば不要）
※工事着手14日前、労働基準監督署
|  |  | ﾛ．石綿の使用の有無等を事前調査し、記録と |  | ﾛ2．事前調査書を確認した。
して残すこと。
|  |  | ﾊ．事前調査結果を見えやすい所に掲示する |  | ﾊ2．掲示、写真で確認した。
こと。
|  |  | ﾆ．石綿等を取り扱う作業には、石綿作業 |  | ﾆ2．技能講習修了の確認を実施
|  |  | 主任者を選任すること。 |  | した。
|  |  | ﾎ．局所排気装置等は1ヵ月を超えない時期で |  | ﾎ2．点検記録を確認した。
点検を行うこと。
|  |  | ﾍ．1年に1回、各種装置の自主検査を実施し、 |  | ﾍ2．自主検査記録を確認した。
記録を3年間保管する。
|  |  | ﾄ．解体作業者への特別教育の実施（内容・ |  | ﾄ2．教育記録を確認した。
時間が決まっている。）
|  |  | ﾁ．作業環境測定の記録、評価記録を40年間 |  | ﾁ2．測定記録を確認した。
保管する。
|  |  | ﾘ．雇い入れ時・配置替え時及びその後6ヶ月 |  | ﾘ2．健康診断を受けている事を
|  |  | 毎に健康診断を受ける。 |  | 確認した。
※記録は40年保管、結果は労基署に提出。
有害物質 （ＰＣＢ） | ポリ塩化 ビフェニル 廃棄物の 適正な処理の 推進に関する 特別措置法 （ＰＣＢ処理法） |  | ４７．PCB含有機器等の取扱いはあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．管理対象となるPCBの判断として計量証明 |  | ｲ2．必要に応じて計量証明を
|  |  | があること。 |  | 確認した。
※廃油に含まれるPCB：0.5mg/kg以下の場合
は対象外。
※廃酸又はアルカリに含まれるPCB：0.03mg/
L以下の場合は対象外。
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
有害物質 （ＰＣＢ） | ポリ塩化 ビフェニル 廃棄物の 適正な処理の 推進に関する 特別措置法 （ＰＣＢ処理法） |  | ４７．PCB含有機器等の取扱いはあるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ﾛ．特別管理産業廃棄物管理責任者が選任 |  | ﾛ2．選任状況を確認した。
されていること。（有資格者）
|  |  | ﾊ．前年度のPCBの保管、処理状態を6月 |  | ﾊ2．報告書を確認した。
30日までに県に報告する。
|  |  | ﾆ2．保管場所の変更が生じた場合には、 |  | ﾆ2．変更がある場合の届出を
|  |  | 10日以内に県に届出する。 |  | 確認した。
|  |  | ﾎ．運搬容器は密閉し、漏洩時の措置を講じる |  | ﾎ2．現場の確認をした。
こと。
有害物質 （フロン） | フロン排出 抑制用 |  | ４８．解体・改修に伴うフロン使用機器の撤去作業があるか。 |  | 【特記事項】
第1種特定製品：エアコン、冷蔵機器及び冷凍機器
（業務用）
|  |  | ｲ．第1種特定製品の有無を確認し、発注者へ |  | ｲ2．事前確認書を確認した。
書面（事前確認書）にて説明する。
|  |  | ﾛ．発注者からフロンの引渡しを委託された際、 |  | ﾛ2．委託確認書を確認した。
委託確認書を受領する。
|  |  | ﾊ．フロンの引渡しにおいては、引取証明書の |  | ﾊ2．引取証明書を確認した。
写しを受領する。
|  |  | ﾆ．引取証明書が発行されない場合、県に |  | ﾆ．報告した書類を確認した。
報告すること。
※委託確認書の交付日から30日以内
※解体工事の契約に伴う委託契約書の交付
日から90日以内。
記録は3年間保管する。
有害物質 （ﾎﾙﾑ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） （ｸﾛﾙ ﾋﾟﾘﾎｽ） | 建築基準法 |  | ４９．内装仕上げ、換気設備、天井裏等の工事で有害物質（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ）に留意する必要があるか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．クロルピリホス添加建材は使用禁止である。 |  | ｲ2．使用していない事を確認した。
|  |  | ﾛ．ホルムアルデヒドに関しては以下の事項に |  | ﾛ2．記録、写真で確認した。
留意すること。
①内装仕上げでの使用の規制
②換気設備の義務付け
③天井裏等での使用の制限
消防 | 消防法 |  | ５０．少量危険物の取扱いはあるか。 （指定数量の1/5以上指定数量未満の場合を 言う。） |  | 【特記事項】
|  |  | ｲ．あらかじめ消防署に届出が必要である。 |  | ｲ2．届出が実施されている。
（以下に指定数量を示す。）
①第1石油類（ガソリン等）：200L
②アルコール類：400L
③第2石油類（灯油・軽油等）：1,000L
④第3石油類（重油等）：2,000L
⑤第4石油類（シリンダー油等）：6,000L
|  |  | ﾛ．標識、掲示板を設定すること。 |  | ﾛ2．標識、掲示板を確認した。
（記載内容が決まっている。）
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
消防 | 消防法 |  | ５１．指定可燃物の取扱いはあるか。 （指定数量の5倍以上の場合を言う。） |  | 【特記事項】
|  |  | ﾊ．あらかじめ消防署に届出が必要である。 |  | ﾊ2．届出が実施されている。
（以下に指定数量を示す。）
①木材加工品、木くず：10m3以上
②合成樹脂類（発砲させたもの）：20ｍ3以上
|  |  | ﾎ．標識を設定すること。 |  | ﾎ2．標識を確認した。
|  |  | ５２．圧縮アセチレンガス：40kg以上又は 生石灰：500kg以上の保管はありますか。 |  | 【特記事項】
|  |  | ﾍ．あらかじめ消防署に届出が必要である。 |  | ﾍ2．届出が実施されている。
|  |  | ５３．大規模（11階以上かつ延べ面積が万m2以上/延べ面積が5万m2以上/地階の床面積の合計が5千m2以上）の新築建設物工事か。 |  | 【特記事項】
|  |  | ﾄ．施工前の消防計画書を作成し消防署へ |  | ﾄ2．消防計画書を確認した。
提出すること。
|  |  | ５４．消防用設備の点検は必要か。（延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの） |  | 【特記事項】
特定防火対象物：デパート、ホテル、病院、
飲食店、地下街など
|  |  | ﾁ．法令に基づく適正な点検が行われた |  | ﾁ2．現物を確認した。
|  |  | ことの証として、点検済票（ラベル）がある。 |  | （サンプリング）
|  |  | ﾘ2．点検結果を、定められた期間ごとに、 |  | ﾘ2．消防設備点検報告書を
|  |  | 消防長又は消防署長に報告する。 |  | 確認した。
※機器点検は6ヶ月に1回
※総合点検は年1回
※消防への報告は3年に1回
省エネ | エネルギーの 使用の合理化 に関する法律 （省エネルギー法） |  | ５５．床面積2,000m2以上の建築物の工事か。 |  | 【特記事項】
第1種特定建築物という。
|  |  | ｲ．工事着手予定日の21日前までに県に |  | ｲ2．届出書類が確認できた。
届け出を行う。
※施主に対する義務であるが、施工
段階で部材・工法等の省エネを講じる。
|  |  | ５６．床面積300m2以上2,000m2未満の建築物の工事か。 |  | 【特記事項】
第2種特定建築物という。
|  |  | ﾛ．省エネに関する措置の届出が必要。 |  | ﾛ2．届出済書を確認できた。
※施主に対する義務であるが、施工段階で
部材・工法等の省エネを講じる。
その他 要求事項 | 仕様書 特記仕様書 |  | ５７．仕様書、特記仕様書内に環境に配慮することへの特別な事項があるか。 |  | 【特記事項】
ｲ．以下の事項で該当するものにチェック
を行い順守評価すること。
|  |  | ① | グリーン購入の推進 | ①
|  |  | ② | シックハウス対策 | ②
|  |  | ③ | 環境配慮事項 | ③
|  |  | ④ | 文化財出土時の対応 | ④
|  |  | ⑤ | ゆいくる材の使用 | ⑤
部署・作業所名：工事名を入力してください |  |  |  |  | 点検者：この書類を作成した人の名前
環境側面 | 関連法規制 等名称 | 該当 | 順守すべき事項 |  | 監視した結果
[5 empty] | 確認した記録等の名称又は状況 | 確認日 | 結 果
[7 empty] | ○ | × | ／
その他 要求事項 | 協定書 近隣からの 要望 |  | ５８．協定書、住民説明会、住民からの申し出があるか。 |  | 【特記事項】
ｲ．以下の事項で該当するものにチェックを行い
順守評価すること。
|  |  | ① | 時間外作業状況 | ①
|  |  | ② | 資材搬入時の配慮 | ②
|  |  | ③ | 排気ガス搬出を抑える | ③
|  |  | ④ | 周辺地域とのコミュニケーション | ④
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無
有
無
有
無
有
有
無
無
有
有
無
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無
無
無
無
有
有
有
有
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無
有
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
無
有
有
グリーン購入の推進
シックハウス
環境配慮事項（那覇市）
文化財出土時の対応
ゆいくる材の使用
無
有
時間外作業の禁止（騒音等）
工事周辺への工事概要等の周知
資材等の搬入の規制（時間帯、粉塵）
無
有
A
あ
B
あ
B
あ
あ
Ｃ
Ｃ
あ
Ｃ
あ
Ｃ
あ
Ｄ
い
Ｄ
い
Ｅ
う
Ｆ
え
お
Ｇ
か
Ｈ
き
く
Ｊ
け
け
Ｊ
Ｊ
こ
さ
し
し
す
せ
そ
た
Ｋ
ち
つ
て
Ｌ
Ｍ
と
な
に
ぬ
ね
Ｎ
Ｎ
ね
Ｏ
の
Ｐ
は
ひ
Ｑ
Ｑ
ひ
Ｒ
ふ
Ｓ
へ
Ｓ
ホ
アイドリングストップ